PROCESSO Nº 30/2017

CONVITE Nº 06/2017

PROPOSTA COMERCIAL

| DADOS DO LICITANTE |
| --- |
| Razão Social: |
| Endereço: |
| CEP: | Fone: |  |
| e-mail: | CNPJ: |

|  | Lote 01: Cobertura Pátio e Troca de Pisos Escolas Municipais |
| --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS | UN | Qtde | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Broca de Concreto 25cm | M | 21 |  |  |
| 2 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M³ | 0,78 |  |  |
| 3 | Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal | M² | 88,54 |  |  |
| 4 | Telhamento em chapa de aço pré pintada em epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,5 mm e altura 40mm | M² | 88,54 |  |  |
| 5 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº24 corte 0,33mm | M | 23,7 |  |  |
| 6 | Cobertura curva em policarbonato alveolar bronze 10mm | M² | 17,25 |  |  |
| 7 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro – vãos até 7,00 m | M² | 11,4 |  |  |
| 8 | Telha barro tipo romana | M² | 11,4 |  |  |
| 9 | Tubo PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN=100mm, inclusive conexões | M | 8,1 |  |  |
| 10 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg/m³ | M³ | 0,2 |  |  |
| 11 | Corte concreto inclusive remoção de detritos | M² | 1,8 |  |  |
| 12 | Retirada de piso de cerâmica ou ladrilhos hidráulicos | M² | 159,40 |  |  |
| 13 | Demolição rodapés em geral inclusive argamassa assentamentos | M | 106,65 |  |  |
| 14 | Cerâmica esmaltada antiderrapante absorção de água 3% a 8% PEI 4/5 cof atrito min 0,4, uso exclusivo padrão | M² | 159,40 |  |  |
| 15 | Rodapés de ladrilho hidraúlico uma cor com 10 cm altura | m | 106,65 |  |  |
|  | Total Geral |  |
|  | Valor por extenso: |

| LOTE 02 – REFORMA PISO E FORRO PRÉDIO CRAS |
| --- |
| Item | ESPECIFICAÇÃO | QTDE | UNI | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | Forro em lã de vidro revestido em PVC, espessura de 20 mm | 86,32 | M2 |  |  |
| 2 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 80 x 210 cm | 1,00 | un |  |  |
| 3 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | 66,66 | m² |  |  |
| 4 | Argamassa de regularização e/ou proteção | 100 | M3 |  |  |
| 5 | Rejuntamento de piso em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | 66,66 | m² |  |  |
| 6 | Piso cerâmico esmaltado texturizado PEI-5 resistência química B, para áreas externas, assentado com argamassa mista | 66,66 | m² |  |  |
| 7 | Rodapé cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | 31,00 | m |  |  |
| 8 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3317 a 3700 lm, potência de 31 a 37 W | 10,00 | un |  |  |
|  | Valor Total |  |
|  | Valor por extenso: |

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: 30 DIAS

LOCAL E DATA:

RAZÃO SOCIAL/ CNPJ:

RESPONSÁVEL: NOME

RG:

CPF:																					CARIMBO DA EMPRESA